Додаток 7
до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних програм
суб'єктів господарювання у сфері
централізованого водопостачання
та водовідведення

Узагальнена характеристика 
об'єктів з централізованого 
водопостачання та водовідведення

Станом на 01.01.2017 р.

КП « Дергачікомунсервіс»

Дергачівської міської ради

(найменування ліцензіата підприємства)

| N з/п | І. Найменування та характеристика об'єктів водопостачання | Одиниця виміру | Загальний показник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (1*) | од. | 1 |
| 2 | Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства | осіб | 7200 |
| 3 | Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них: | осіб | 4453 |
| 4 | безпосередньо підключених до мереж | осіб | 4453 |
| 5 | яке використовує водорозбірні колонки | осіб | - |
| 6 | Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення) | осіб | - |
| 7 | Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог | осіб | - |
| 8 | Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками | од. | - |
| 9 | Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8/рядок 10) | % | - |
| 10 | Кількість абонентів водопостачання, усього, з них: | од. | 2161 |
| 11 | населення | од. | 2091 |
| 12 | бюджетних установ | од. | 18 |
| 13 | інших | од. | 52 |
| 14 | Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них: | % | 61,8 |
| 15 | з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100) | % | 100 |
| 16 | з використанням водорозбірних колонок (рядок 5/рядок 3х100) | % | - |
| 17 | Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них: | од. | 1176 |
| 18 | населення | од. | 1115 |
| 19 | бюджетних установ | од. | 15 |
| 20 | інших | од. | 46 |
| 21 | Частка підключень з обліком, усього (рядок 17/рядок 10х100), з них: | % | 54,4 |
| 22 | населення (рядок 18/рядок 11х100) | % | 53,3 |
| 23 | бюджетних установ (рядок 19/рядок 12х100) | % | 83,3 |
| 24 | інших (рядок 20/рядок 13х100) | % | 88,5 |
| 25 | Загальна протяжність мереж водопроводу, з них: | км | 17.5 |
| 26 | водоводів | км | 12,8 |
| 27 | вуличної мережі | км | 3,4 |
| 28 | внутрішньоквартальної та дворової мережі | км | 1,3 |
| 29 | Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10/рядок 25) | од./км | 123,5 |
| 30 | Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: | км | 14,5 |
| 31 | водоводів | км | 11 |
| 32 | вуличної мережі | км | 2,2 |
| 33 | внутрішньоквартальної та дворової мережі | км | 1,3 |
| 34 | Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30/рядок 25х100), з них: | % | 90 |
| 35 | водоводів (рядок 31/рядок 26х100) | % | 86 |
| 36 | вуличної мережі (рядок 32/рядок 27х100) | % | 100 |
| 37 | внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33/рядок 28х100) | % | 100 |
| 38 | Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом | осіб | 18 |
| 39 | Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання | осіб | 18 |
| 40 | Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39/рядок 10х1000) | ос./1000 од. | 0,8 |
| 41 | Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25) | осіб/1 км | 1 |
| 42 | Обсяг піднятої води за рік | тис.м3/рік | 271,2 |
| 43 | Середньодобовий підйом води насосними станціями І підйому | тис.м3/добу | 0,743 |
| 44 | Обсяг закупленої води зі сторони за рік | тис.м3/рік | - |
| 45 | Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік | тис.м3/рік | - |
| 46 | Середньодобове очищення води на очисних спорудах | тис.м3/добу | - |
| 47 | Обсяг поданої води у мережу за рік | тис.м3/рік | 271,2 |
| 48 | Середньодобова подача води у мережу | тис.м3/добу | 0,743 |
| 49 | Обсяг реалізованої води усім споживачам за рік, у тому числі: | тис.м3/рік | 194,7 |
| 50 | населенню | тис.м3/рік | 160,8 |
| 51 | Витрати на технологічні потреби (рядок 52+рядок 53), з них: | тис.м3/рік | 76,5 |
| 52 | витрати на технологічні потреби до мережі | тис.м3/рік | - |
| 53 | витрати на технологічні потреби у мережі | тис.м3/рік | 76,5 |
| 54 | Частка технологічних витрат (рядок 51/(рядок 42+рядок 44)х100) | % | 28,2 |
| 55 | Обсяг втрат води всього (рядок 56+рядок 57), з них: | тис.м3/рік | 52 |
| 56 | обсяг втрат води до мережі (рядок 42+рядок 44-рядок 47-рядок 52) | тис.м3/рік | - |
| 57 | обсяг втрат води у мережі (рядок 47-рядок 49-рядок 53) | тис.м3/рік | - |
| 58 | Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57/рядок 47х100) | % | - |
| 59 | Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 57/рядок 25) | тис.м3/км | - |
| 60 | Виробництво води на 1 особу (рядок 47/рядок 3х1000000/365) | л/добу | 166,9 |
| 61 | Водоспоживання 1 людиною в день (рядок 50/рядок 3х1000000/365) | л/добу | 98,9 |
| 62 | Кількість резервуарів чистої води, башт, колон | од. | 4 |
| 63 | Розрахунковий об'єм запасів питної води | тис.м3 | 494 |
| 64 | Наявний об'єм запасів питної води | тис.м3 | 494 |
| 65 | Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64/рядок 63х100) | % | 100 |
| 66 | Кількість поверхневих водозаборів | од. | - |
| 67 | Кількість підземних водозаборів, з них: | од. | 9 |
| 68 | кількість свердловин | од. | 9 |
| 69 | Кількість окремих свердловин | од. | - |
| 70 | Кількість насосних станцій І підйому (рядок 66+рядок 67+рядок 69) | од. | 9 |
| 71 | Кількість насосних станцій ІІ, ІІІ і вище підйомів | од. |  |
| 72 | Витрати електричної енергії на підйом води | тис.кВт/год |  |
| 73 | Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м3 води | кВт*год/м3 |  |
| 74 | Кількість комплексів очисних споруд водопостачання | од. | - |
| 75 | Витрати електричної енергії на очищення води | тис.кВт/год | - |
| 76 | Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м3 води | кВт*год/м3 | - |
| 77 | Кількість насосних станцій підкачування води | од. | - |
| 78 | Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання | од. | 7 |
| 79 | Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін | од. | - |
| 80 | Витрати електричної енергії на перекачування води | тис.кВт/год | - |
| 81 | Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м3 води у мережу | кВт*год./м3 | - |
| 82 | Кількість приладів технологічного обліку | од. |  |
| 83 | Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати | од. | 5 |
| 84 | Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 83/рядок 82х100) | % | - |
| 85 | Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням: | од. | - |
| 86 | рідкого хлору | од. | - |
| 87 | гіпохлориду | од. | - |
| 88 | ультрафіолету | од. | - |
| 89 | Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін | од. | - |
| 90 | Кількість лабораторій | од. | - |
| 91 | Кількість майстерень | од. | - |
| 92 | Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів | од. | - |
| 93 | Установлена виробнича потужність водопроводу | тис.м3/добу | 0.772 |
| 94 | Установлена загальна потужність водозаборів | тис.м3/добу | 0.772 |
| 95 | Установлена виробнича потужність очисних споруд | тис.м3/добу | - |
| 96 | Використання потужності водопроводу (рядок 47/365/рядок 93х100) | % | 92.3 |
| 97 | Використання потужності водозаборів (рядок 42/365/рядок 94х100) | % | 92.3 |
| 98 | Використання потужності очисних споруд (рядок 45/365/рядок 95х100) | % | - |
| 99 | Кількість аварій на мережі водопостачання за рік | аварії | - |
| 100 | Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99/рядок 25) | аварії/км | - |
| 101 | Витрати електричної енергії на водопостачання за рік | тис.кВт/год | 507,0 |
| 102 | Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік | тис.грн | 608,4 |
| 103 | Питомі витрати електричної енергії на 1м3 води (рядок 101/(рядок 42+рядок 44) | кВт*год/м3 | 1869,5 |
| 104 | Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік | тис.грн | 2156,5 |
| 105 | Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 49) | грн./м3 | 11,1 |
| 106 | Витрати на оплату праці за рік | тис.грн | 620,8 |
| 107 | Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104х100) | % | 28,8 |
| 108 | Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 104х100) | % | 28,2 |
| 109 | Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік | тис.грн | - |
| 110 | Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109/рядок 104х100) | % | - |
| 111 | Амортизаційні відрахування за рік | тис.грн | 74,9 |
| 112 | Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік | тис.грн | - |
| 113 | Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 104х100) | % | 3,5 |
| N з/п | ІІ. Найменування та характеристика об'єктів водовідведення | Одиниця виміру | Загальний показник |
| 1 | Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (2*) | од. | 1 |
| 2 | Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства | осіб | 7200 |
| 3 | Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них: | осіб | 3472 |
| 4 | безпосередньо підключених до мереж | осіб | 3472 |
| 5 | яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків | осіб | - |
| 6 | Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них: | од. | 1553 |
| 7 | населення | од. | 1514 |
| 8 | бюджетних установ | од. | 8 |
| 9 | інших | од. | 31 |
| 10 | Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них: | % | 48,2 |
| 11 | з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100) | % | 100,0 |
| 12 | з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 5/рядок 3х100) | % | - |
| 13 | Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод | од. | - |
| 14 | Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 13/рядок 6х100) | % | - |
| 15 | Загальна протяжність мереж водовідведення, з них: | км | 3,0 |
| 16 | головних колекторів | км | 1,2 |
| 17 | напірних трубопроводів | км | - |
| 18 | вуличної мережі | км | - |
| 19 | внутрішньоквартальної та дворової мережі | км | 1,8 |
| 20 | Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 6/рядок 15) | од./км | 560 |
| 21 | Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: | км | 3,0 |
| 22 | головних колекторів | км | 1,2 |
| 23 | напірних трубопроводів | км | - |
| 24 | вуличної мережі | км | - |
| 25 | внутрішньоквартальної та дворової мережі | км | 1,8 |
| 26 | Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 21/рядок 15х100), з них: | % | 100,0 |
| 27 | головних колекторів (рядок 22/рядок 16х100) | % | 100,0 |
| 28 | напірних трубопроводів (рядок 23/рядок 17х100) | % | - |
| 29 | вуличної мережі (рядок 24/рядок 18х100) | % | - |
| 30 | внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 25/рядок 19х100) | % | 100,0 |
| 31 | Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом | осіб | 4 |
| 32 | Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення | осіб | 4 |
| 33 | Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32/рядок 6х1000) | ос./1000 од. | 3 |
| 34 | Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32/рядок 15) | осіб/1 км | 1 |
| 35 | Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі: | тис.м3/рік | 163,4 |
| 36 | прийнято від інших систем водовідведення | тис.м3/рік | - |
| 37 | Середньодобове перекачування стічних вод | тис.м3/добу | 0.448 |
| 38 | Пропущено через очисні споруди за рік, усього, з них: | тис.м3/рік | - |
| 39 | з повним біологічним очищенням | тис.м3/рік | - |
| 40 | з доочищенням | тис.м3/рік | - |
| 41 | Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах | тис.м3/добу | - |
| 42 | Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (рядок 35-рядок 38) | тис.м3/рік | - |
| 43 | Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 42/рядок 35х100) | % | - |
| 44 | Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 35-рядок 39) | тис.м3/рік | - |
| 45 | Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 44/рядок 35х100) | % | - |
| 46 | Передано стічних вод іншим системам на очищення за рік | тис.м3/рік | 163,4 |
| 47 | Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 46/рядок 35х100) | % | 100,0 |
| 48 | Обсяг реалізованих послуг по водовідведенню усім споживачам за рік, у тому числі: | тис.м3/рік | 163,4 |
| 49 | населенню | тис.м3/рік | 133,6 |
| 50 | Кількість засмічень у мережі водовідведення за рік | од. | - |
| 51 | Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 50/рядок 15) | од./км | - |
| 52 | Кількість аварій в мережі водовідведення за рік | аварії/рік | - |
| 53 | Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 52/рядок 15) | аварії/км | - |
| 54 | Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 35/рядок 3х1000000/365) | л/добу | 128,9 |
| 55 | Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 39/рядок 3х1000000/365) | л/добу | - |
| 56 | Кількість насосних станцій перекачування стічних вод | од. | 1 |
| 57 | Кількість очисних споруд водовідведення | од. | - |
| 58 | Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення | од. | 1 |
| 59 | Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін | од. | - |
| 60 | Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням: | од. | - |
| 61 | рідкого хлору | од. | - |
| 62 | гіпохлориду | од. | - |
| 63 | ультрафіолету | од. | - |
| 64 | Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін | од. | - |
| 65 | Кількість лабораторій | од. | - |
| 66 | Кількість майстерень | од. | - |
| 67 | Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів | од. | - |
| 68 | Установлена потужність водовідведення | тис.м3/добу | 0,600 |
| 69 | Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення | тис.м3/добу | 0,600 |
| 70 | Установлена потужність очисних споруд водовідведення | тис.м3/добу | - |
| 71 | Частка використання водовідведення (рядок 35/365/рядок 68х100) | % | 74,6 |
| 72 | Частка використання очисних споруд (рядок 38/365/рядок 70х100) | % | - |
| 73 | Витрати електричної енергії на водовідведення за рік, з них: | тис.кВт*год | 29,4 |
| 74 | загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод | тис.кВт*год | - |
| 75 | питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м3 стічних вод (рядок 74/рядок 73х100) | кВт*год/м3 | - |
| 76 | загальні витрати електричної енергії на перекачування води | тис.кВт*год | 29,4 |
| 77 | питомі витрати електричної енергії на перекачку 1 м3 стічних вод (рядок 76/рядок 73х100) | кВт*год/м3 | 100 |
| 78 | Витрати на електричну енергію за рік | тис.грн | 52,0 |
| 79 | Питомі витрати електроенергії на 1м3 стічних вод (рядок 73/рядок 35) | кВт*год/м3 | 179,9 |
| 80 | Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік | тис.грн | 432,5 |
| 81 | Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 80/рядок 48) | грн./м3 | 2,65 |
| 82 | Витрати на оплату праці за рік | тис.грн | 149,5 |
| 83 | Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 82/рядок 80х100) | % | 34,6 |
| 84 | Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 78/рядок 80х100) | % | 12,0 |
| 85 | Амортизаційні відрахування за рік | тис.грн | 16,3 |
| 86 | Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік | тис.грн | - |
| 87 | Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 85/рядок 80х100) | % | 3,8 |
|  | Назва населеного пункту якому надаються послуги: М.Дергачі |  |  |

| Директор КП « Дергачікомунсервіс» (посадова особа ліцензіата) | ________ (підпис) | Артьомов Ігор Сергійович (прізвище, ім'я, по батькові) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Головний бухгалтер КП « Дергачікомунсервіс» (посадова особа ліцензіата) | ________ (підпис) | Вавілова І.О. (прізвище, ім'я, по батькові) |  |
| Головний економіст КП « Дергачікомунсервіс » (посадова особа ліцензіата) | ________ (підпис) | Рудь Н.М. (прізвище, ім'я, по батькові) |  |