Опис заходів  Інвестиційної програми

на плановий і прогнозований періоди

Водопостачання:

1.2.4  Придбання та встановлення насосів Calpeda-50/16 AB

Даним заходом передбачається закупівля та встановлення власними силами 3-ох насосів для збільшення тиску внутрішньо будинкової мережі водопостачання по вулиці Центральна, 11-Б; Центральна, 11Г; Суворова, 23.

Будинок по вул. Суворова, 23 найбільш віддалений від водо-насосної станції № 2 та є кінцевою точкою даного водогону, що спричиняє слабкий тиск не верхніх поверхах 9-ти поверхового будинку.

Те саме стосується і п’ятиповерхових будинків розташованих по вулиці Центральна буд. 11Б, 11Г, вони є найбільш віддаленими від водо-насосної станції № 4.

Мета заходу: безперебійне водопостачання мешканцям останніх поверхів.

Для визначення вартості заходу нашому підприємству надійшла  комерційна пропозиція від ТОВ «Компанія «Плазма», яку прийнято до розрахунку вартості.

Для встановлення даних насосів потрібні допоміжні комплектуючі та витратні матеріали, які прийнято до розрахунку вартості заходу (комерційна пропозиція від ФОП Клочко Р.В.)

1.2.4  Ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання

Даним заходом передбачається закупівля та заміна труби діаметром 110 мм в кількості 100 м., та труби діаметром 50 мм в кількості 50 м. по вул. Суворова, 23, в зв’язку з аварійним станом водопровідної труби у підвальному приміщенні будинку.

Мета заходу: уникнення аварійної ситуації у підвальному приміщенні даного будинку.

Для визначення вартості даних робіт надійшли комерційні пропозиції від ФОП Черемис Т.О. та ФОП Клочко Р.В., які прийнято до розрахунку вартості робіт.

Водовідведення:

2.2.5  Чистка колектора каналізаційної насосної станції по вул. Сосновій

Мета заходу: зменшення антропогенного навантаження на довкілля від комунальних стічних вод, що утворюються у м. Дергачі, шляхом дотримання санітарних вимог.

Для визначення вартості взято за основу комерційну пропозицію ТОВ «КАНАЛСЕРВІС».

Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми по даним заходам – не визначається.

Директор

КП  « Дергачікомунсервіс »                                                 І.С. Артьомов

Пояснювальна записка

до  інвестиційної програми КП «Дергачікомунсервіс»

Інвестиційна програма КП «Дергачікомунсервіс» розроблена з метою безперебійного та якісного водопостачання населенню.

Сума інвестиційної програми становить152,4 тис. грн. на 1 рік (2018 рік).

Джерелом фінансування інвестиційної програми є виробничі інвестиції (кошти, що враховуються у структурі тарифів).

Завданням інвестиційної програми є встановлення насосів Calpeda для підвищення тиску водопостачання у багатоповерхових будинках, ремонт внутрішньо будинкових систем опалення, а також чистка колектора каналізаційної насосної станції.

Директор

КП  « Дергачікомунсервіс »                                                 І.С. Артьомов